Degvielas un tilpuma mērījumi

| Inspicēšanas objekts | Inspicēšanas joma | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un proc. |
| --- | --- | --- |
| Šķidrumu mērsistēmas (izņemot ūdeni): diapazons (0.33-4000) l/min | Atkārtotā verificēšana | Dinamiskās mērīšanas sistēmas šķidrumiem, izņemot ūdeni: OIML R 117-1: 2007 |
| Šķidrinātas gāzes uzpildes aparāti (LPG) diapazons (5÷75) l/min, | Atkārtotā verificēšana | Dinamiskās mērīšanas sistēmas šķidrumiem, izņemot ūdeni: OIML R 117-1: 2007 |