Masas mērījumi

| Nr. | Mērlielums/ mērīšanas līdzeklis | Diapazons | Kalibrēšanas un mērīšanas spēja izteikta kā paplašinātā nenoteiktība pie k=2 (±) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masa/ Atsvari | 1 mg | 0,0020 mg |
|  |  | 2 mg | 0,0020 mg |
|  |  | 5 mg | 0,0020 mg |
|  |  | 10 mg | 0,0027 mg |
|  |  | 20 mg | 0,0033 mg |
|  |  | 50 mg | 0,0040 mg |
|  |  | 100 mg | 0,0053 mg |
|  |  | 200 mg | 0,0067 mg |
|  |  | 500 mg | 0,0083 mg |
|  |  | 1 g | 0,010 mg |
|  |  | 2 g | 0,013 mg |
|  |  | 5 g | 0,017 mg |
|  |  | 10 g | 0,020 mg |
|  |  | 20 g | 0,027 mg |
|  |  | 50 g | 0,033 mg |
|  |  | 100 g | 0,053 mg |
|  |  | 200 g | 0,10 mg |
|  |  | 500 g | 0,27 mg |
|  |  | 1 kg | 0,53 mg |
|  |  | 2 kg | 1,0 mg |
|  |  | 5 kg | 2,7 mg |
|  |  | 10 kg | 16,7 mg |
|  |  | 20 kg | 33,3 mg |
|  |  | 500 kg | 12,6 g |
|  |  | 2000 kg | 100 g |
| . . | Masa/ Atsvari | 10 mg | 0,009 mg |
|  |  | 20 mg | 0,009 mg |
|  |  | 50 mg | 0,009 mg |
|  |  | 100 mg | 0,010 mg |
|  |  | 200 mg | 0,011 mg |
|  |  | 500 mg | 0,012 mg |
|  |  | 1 g | 0,013 mg |
|  |  | 2 g | 0,015 mg |
|  |  | 5 g | 0,019 mg |
|  |  | 10 g | 0,022 mg |
|  |  | 20 g | 0,028 mg |
|  |  | 50 g | 0,034 mg |
|  |  | 100 g | 0,054 mg |
|  |  | 200 g | 0,100 mg |
|  |  | 500 g | 0,270 mg |
| 2. | Masa/ Neautomātiskie svari | Līdz 200 000 kg | Atkarīga no svaru darbības kalibrēšanas laikā un izmantojamiem atsvariem un nevar būt mazāka kā atsvaru nenoteiktība |
|  | Masa/ Neautomātiskie svari | Līdz 60 000 kg | Atkarīga no svaru darbības kalibrēšanas laikā un izmantojamiem atsvariem un nevar būt mazāka kā atsvaru nenoteiktība |
|  | Masa/ Neautomātiskie svari | Līdz 500 kg | Atkarīga no svaru darbības kalibrēšanas laikā un izmantojamiem atsvariem un nevar būt mazāka kā atsvaru nenoteiktība |
| 3. | Tilpums/ Mērtrauki | no 1ml līdz 5ml | 0,003 ml |
|  |  | virs 5ml līdz 10ml | 0,006 ml |
|  |  | virs 10ml līdz 25ml | 0,010 ml |
|  |  | virs 25ml līdz 100ml | 0,016 ml |
|  |  | virs 100ml līdz 200ml | 0,026 ml |
|  |  | virs 200ml līdz 500ml | 0,050 ml |
|  |  | virs 500ml līdz 1000ml | 0,130 ml |
|  |  | virs 1 000ml līdz 2000ml | 0,200 ml |