Siltumtehniskie mērījumi

| Inspicēšanas objekts | Inspicēšanas joma | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un proc. |
| --- | --- | --- |
| Ūdens patēriņa skaitītāji; mērdiapazons 0,015 m3/h – 40,0 m3/h; Dn (15-80) mm | Atkārtotā verificēšana | MK noteikumi Nr. 981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” no 05.12.2006. OIML R49-1 Aukstā dzeramā ūdens patēriņa un karstā ūdens patēriņa skaitītāji. 1. daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības. |
| Siltumenerģijas skaitītāji; mērdiapazons 0,015 m3/h – 40,0 m3/h; Dn (15-80) mm | Atkārtotā verificēšana | LVS EN 1434-1:2007; LVS EN 1434-1:2007/A1:2003 Siltumenerģijas skaitītāji. 1. daļa: Vispārīgās prasības LVS EN 1434-5:2007 Siltumenerģijas skaitītāji. 5. daļa: Pirmreizējās verificēšanas testi |
| Autotransporta izplūdes gāzu analizatori; mērdiapazoni: CO (0-7) tilp. %; CO2 (0-16) tilp. %; HC (0-200) ppm | Atkārtotā verificēšana | OIML R 99/ ISO 3930 Transportlīdzekļu izplūdes gāzu analizatori |
| Ūdens patēriņa skaitītāji; mērdiapazons 0,015 m3/h – 40,0 m3/h; Dn (15-80) mm | EEK pirmreizējā verificēšana | MK noteikumi Nr. 455 „Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība” no 28.06.2005 OIML R 49-2:2009 Aukstā dzeramā ūdens patēriņa un karstā ūdens patēriņa skaitītāji. 2.daļa: Testēšanas metode |
| Siltumenerģijas skaitītāji; mērdiapazons 0,015 m3/h – 40,0 m3/h; Dn (15-80) mm | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | LVS EN 1434-1:2007; LVS EN 1434-1:2007/A1:2003 Siltumenerģijas skaitītāji. 1. daļa: Vispārīgās prasības |
| Autotransporta izplūdes gāzu analizatori; mērdiapazoni: CO (0-7) tilp. %; CO2 (0-16) tilp. %; HC (0-200) ppm | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | OIML R 99/ ISO 3930 Transportlīdzekļu izplūdes gāzu analizatori |
| Alkometri, diapazons (0,02÷2,00)mgBrAC, precizitāte ±0,02 mg/l | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | OIML R 126 Alkometri |