Ģeometriskie mērījumi

| Nr. | Mērlielums/ mērīšanas līdzeklis | Diapazons | Kalibrēšanas un mērīšanas spēja izteikta kā paplašinātā nenoteiktība pie k=2 (±) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrometri | Līdz 100 mm | 3,0 μm (iestādīšanas mēri (1,5+8·L) μm, kur L metros |
| 2. | Bīdinstrumenti ārējiem un iekšējiem mērījumiem | 0-1000 mm; ied.v. 0,01 mm | (10+60·L)µm, L-metros |
|  |  | 0-1000 mm; ied.v. 0.02 mm | (30+50·L)µm, L-metros |
|  |  | 0-1000 mm; ied.v. 0.05 mm | (60+40·L)µm, L-metros |
|  |  | 0-1000 mm; ied.v. 0.1 mm | (130+20·L)µm, L-metros |
| 3. | Indikatori un mērgalviņas | Ied.v. 0,001 un 0,002 |
|  |  | 0-2 mm | 1,5 μm |
|  |  | 0±0,1 mm | 1,0 μm |
|  |  | Ied.v. 0,01 |
|  |  | 0-50 mm | 8,0 μm |
|  |  | Ied.v. 0,001 mm |
|  |  | 0-15 mm | 4,0 μm |
|  |  | 0-50 mm | 5,0 μm |
| 4. | Mērlentas | 0-50 m |
|  |  | Metāla | (0,2+25·10-6·L)mm, kur L-metros |
|  |  | Stikla šķiedras | (0,2+55·10-6·L)mm, kur L-metros |
|  |  | (0 ÷ 50) m | (0.2+35·10-6·L)mm ( Daugavpils mērlīdzekļu pieņemšanas vietā) |
| 5. | Mērlineāli | Līdz 1000 mm | 0,08 mm |
|  |  | Līdz 1000 mm | mm (Daugavpils mērlīdzekļu pieņemšanas vietā) |
| 6. | Sieti | (38÷900) µm; (1÷2) mm; | 3,04 µm |
|  |  | (18÷125) mm | 0,04 mm |
| 7. | Mērstieņi šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs | 0-4300 mm | 0,22mm |
| 8. | Mērlentas ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs | 0 – 50m | Metāla: ±(0,2+25·10-6 L) mm; Stikla šķiedras: ±(0,2+55·10-6 L) mm, kur L-metros |

| 9. | Ultraskaņas biezummērītāji / biezums (tērauds) | mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,2-9,0 | 0,01 |
|  |  | 10,0; 12,0; 15,0 | 0,02 |
|  |  | 18,0 | 0,03 |
|  |  | 20,0 | 0,01 |
|  |  | 25,0-45,0 | 0,02 |
|  |  | 50,0 | 0,03 |
|  |  | 75,0 | 0,04 |
|  |  | 90,0; 100,0 | 0,05 |
| 10. | Garuma mēri | līdz 1000 mm | (0,10÷ 1,38) µm |