1. pielikums

Iepirkuma nolikumam,

identifikācijas Nr. LNMC_2018_2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Masas mērījumi

Daļa (Lote) Nr.1

Masas mērījumiem ir nepieciešama tikai masas kalibrēšana bez tilpuma kalibrēšanas.

| Nr. | Kalibrējamais instruments | Nr. | Nominālās vērtības | Nenoteiktība, U(mc) (k=2) | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etalonatsvars | 16 | 1 kg | ≤ 0.050 mg | 1 gab. |
| 2 | Etalonatsvaru (12 gab.) komplekts | 12 | (1 ÷ 500) g | ≤ (0,0018 ÷ 0,028) mg | 1 kom. |
| 3 | Etalonatsvaru (12 gab.) komplekts | 25 | (1 ÷ 500) mg | ≤ (0,00040 ÷ 0,0014) mg | 1 kom. |
| 4 | Etalonatsvaru (4 gab.) komplekts | MB1 | (1 ÷ 5) kg | ≤ (0,05 ÷ 0,69) mg | 1 kom. |
| 5 | Etalonatsvars | 12728053 | 10 kg | ≤ 1,5 mg | 1 gab. |
| 6 | Etalonatsvars | 13728107 | 20 kg | ≤ 5,0 mg | 1 gab. |

Ģeometriskie mērījumi

Daļa (Lote) Nr.2

| Nr. | Kalibrējamais instruments | Nr. | Diapazons, mm | Nenoteiktība U (k=2) | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optiskā 24-skaldņu prizma | 26-90 | 0-360º | 0,1” | 1 |

Elektriskie mērījumi

Daļa (Lote) Nr.3

| Nr. | Etalonsistēmas komplekts | Numurs | Nominālās vērtības | Nenoteiktība ≤ ±U ( k=2 ) | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Līdzsprieguma etalons 7000 | 46706 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |
|  |  | 46707 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |
|  |  | 46708 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |
|  |  | 46709 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |
| 2 | 7004 Nanoscan | 46705 | 1 V | 0.3 (V | 1 gab. |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |

1. pielikums

Iepirkuma nolikumam,

identifikācijas Nr. LNMC_2018_2

# 1. pielikuma tulkojums angļu valodā

TECHNICAL SPECIFICATION

Mass quantities

Part (Lot) No.1

We need only measurements of mass, without volume determination.

| No | Calibrated instruments | No | Nominal values | Uncertainty, U(mc) (k=2) | Pcs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Standard weight | 16 | 1 kg | ≤ 0.050 mg | 1 pcs. |
| 2 | Set of 12 standard weights | 12 | (1 ÷ 500) g | ≤ (0,0018 ÷ 0,028) mg | 1 set. |
| 3 | Set of 12 standard weights | 25 | (1 ÷ 500) mg | ≤ (0,00040 ÷ 0,0014) mg | 1 set. |
| 4 | Set of 4 standard weights | MB1 | (1 ÷ 5) kg | ≤ (0,05 ÷ 0,69) mg | 1 set. |
| 5 | Standard weight | 12728053 | 10 kg | ≤ 1,5 mg | 1 pcs. |
| 6 | Standard weight | 13728107 | 20 kg | ≤ 5,0 mg | 1 pcs. |

Dimensional quantities

Part ( Lot ) No.2

| No | Calibrated instruments | Nr. | Range, mm | Uncertainty, U (k=2) | Pcs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24-sided polygon | 26-90 | 0-360º | 0,1” | 1 |

Electrical measurements

Part (Lot) No.3

| No | Type | No | Nominal values | Uncertainty ≤ ±U ( k=2 ) | Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voltage standard 7000 | 46706 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 pcs |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |
|  |  | 46707 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 pcs |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |
|  |  | 46708 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 pcs |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |
|  |  | 46709 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 pcs |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |
| 2 | 7004 Nanoscan | 46705 | 1 V | 0.3 (V | 1 pcs |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |

2. pielikums

Iepirkuma nolikumam,

identifikācijas Nr. LNMC_2018_2

PIETEIKUMS

Iepirkumam “Nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšana”

(iepirkuma identifikācijas numurs Nr. LNMC_2018_2)

Pretendents

(Pretendenta nosaukums)

reģ.Nr. 											,

tā 											 personā

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LNMC_2018_2);

- apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un apņemas ievērot tā prasības;

- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā izpildīt iepirkuma nolikumā minētos Iepirkuma līguma pamatnosacījumus;

- uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas ierobežojumi;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

_______________________

Paraksts

z.v.

Pretendenta adrese ____________________________________________________________________,

tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese

____________________________________________________________________.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese)_____________________________________

# 2. pielikuma tulkojums angļu valodā

APPLICATION

Procurement of "Calibration of national measurement units standards"

(identification number LNMC_2018_2)

Applicant

___________________________________________________________________________

(Applicant's name)

No reg. _____________________________________________________________the person
(driver or authorized person's name and surname, position)
with this filing:

- Applying to participate in the procurement of the “Calibration of national measurement units standards" (identification No. LNMC_2018_2);

- Certifies that he has familiarized himself with the procurement regulations and undertake to comply with its requirements;

- Undertake to award the event to meet the procurement regulations of the procurement contract framework;

- The restrictions of the eighth part of Section 9 of the Public Procurement Law are not applicable to the Applicant;

- Guarantees that all information provided is true.

_______________________

signature

Applicant's Address ____________________________________________________________________,

phone (fax) numbers, e-mail address
____________________________________________________________________.

The applicant’s manager or authorized person, name and surname
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Contact person (name, phone, e-mail address) ________________________________

3. pielikums

Iepirkuma nolikumam,

identifikācijas Nr. LNMC_2018_2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšana”

(iepirkuma identifikācijas numurs Nr LNMC_2017_1)

Masas mērījumi

Daļa (Lote) Nr.1

| Nr. | Kalibrējamais instruments | Nr. | Nominālās vērtības | Nenoteiktība, U(mc) (k=2) | Skaits | Kopējās izmaksas bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etalonatsvars | 16 | 1 kg | ≤ 0.050 mg | 1 gab. |  |
| 2 | Etalonatsvaru (12 gab.) komplekts | 12 | (1 ÷ 500) g | ≤ (0,0018 ÷ 0,028) mg | 1 kom. |  |
| 3 | Etalonatsvaru (12 gab.) komplekts | 25 | (1 ÷ 500) mg | ≤ (0,00040 ÷ 0,0014) mg | 1 kom. |  |
| 4 | Etalonatsvaru (4 gab.) komplekts | MB1 | (1 ÷ 5) kg | ≤ (0,05 ÷ 0,69) mg | 1 kom. |  |
| 5 | Etalonatsvars | 12728053 | 10 kg | ≤ 1,5 mg | 1 gab. |  |
| 6 | Etalonatsvars | 13728107 | 20 kg | ≤ 5,0 mg | 1 gab. |  |
|  | Kopējās izmaksas (bez PVN ) |  |
| PVN |  |
| Kopējās izmaksas (ar PVN ) |  |

Pretendents un tā juridiskais statuss:

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas

amats, vārds, uzvārds: ______________________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas

paraksts: _________________________________________________________________

Ģeometriskie mērījumi

Daļa (Lote) Nr.2

| Nr. | Kalibrējamais instruments | Nr | Diapazons, mm | Nenoteiktība U (k=2) | Skaits | Kopējās izmaksas bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optiskā 24-skaldņu prizma | 26-90 | 0-360º | 0,1” | 1 |  |
|  | Kopējās izmaksas (bez PVN ) |  |
|  | VAT |  |
|  | Kopējās izmaksas (ar PVN ) |  |

Pretendents un tā juridiskais statuss:

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas

amats, vārds, uzvārds: ______________________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas

paraksts: _________________________________________________________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Elektriskie mērījumi

Daļa (Lote) Nr.3

| Nr. | Etalonsistēmas komplekts | Numurs | Nominālās vērtības | Nenoteiktība ≤ ±U ( k=2 ) | Skaits | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Līdzsprieguma etalons 7000 | 46706 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
|  |  | 46707 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
|  |  | 46708 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
|  |  | 46709 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
| 2 | 7004 Nanoscan | 46705 | 1 V | 0.3 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
| Kopējās izmaksas (bez PVN) |  |
| PVN |  |
| Kopējās izmaksas (ar PVN) |  |

Pretendents un tā juridiskais statuss:

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas

amats, vārds, uzvārds: ______________________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas

paraksts: _________________________________________________________________

3. pielikums

Iepirkuma nolikumam,

identifikācijas Nr. LNMC_2018_2

# 3. pielikuma tulkojums angļu valodā

Financial Offer

Mass quantities

Part (Lot) No.1

| No | Calibrated instruments | No | Nominal values | Uncertainty, U(mc) (k=2) | Pcs | The total cost (excluding VAT), EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Standard weight | 16 | 1 kg | ≤ 0.050 mg | 1 pcs. |  |
| 2 | Set of 12 standard weights | 12 | (1 ÷ 500) g | ≤ (0,0018 ÷ 0,028) mg | 1 set. |  |
| 3 | Set of 12 standard weights | 25 | (1 ÷ 500) mg | ≤ (0,00040 ÷ 0,0014) mg | 1 set. |  |
| 4 | Set of 4 standard weights | MB1 | (1 ÷ 5) kg | ≤ (0,05 ÷ 0,69) mg | 1 set. |  |
| 5 | Standard weight | 12728053 | 10 kg | ≤ 1,5 mg | 1 pcs. |  |
| 6 | Standard weight | 13728107 | 20 kg | ≤ 5,0 mg | 1 pcs. |  |
|  | The total cost (excluding VAT) |  |
| VAT |  |
| The total cost (including VAT) |  |

The applicant and his legal status:

The applicant’s manager or authorized person, name surname:

The applicant’s manager or authorized person signature

Dimensional quantities

Part ( Lot ) No.2

| No | Calibrated instruments | No | Range | Uncertainty, U (k=2) | Pcs | The total cost (excluding VAT), EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24-sided polygon | 26-90 | 0-360º | 0,1” | 1 |  |
|  | The total cost (excluding VAT) |  |
|  | VAT |  |
|  | The total cost (including VAT) |  |

The applicant and his legal staus:

The applicant’s manager or authorized person, name surname:

The applicant’s manager or authorized person signature

Electrical measurements

Part (Lot) No.3

| No | Type | No | Nominal values | Uncertainty ≤ ±U ( k=2 ) | Quantity | The cost, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voltage standard 7000 | 46706 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
|  |  | 46707 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
|  |  | 46708 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
|  |  | 46709 | 1.018 V | 0.1 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
| 2 | 7004 Nanoscan | 46705 | 1 V | 0.3 (V | 1 gab. |  |
|  |  |  | 10 V | 0.6 (V |  |  |
| The total cost (excluding VAT) |  |
| VAT |  |
| The total cost (including VAT) |  |

The applicant and his legal staus:

The applicant’s manager or authorized person, name surname:

The applicant’s manager or authorized person signature

4. pielikums

Iepirkuma nolikumam,

identifikācijas Nr. LNMC_2018_2

PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS NR. ____

Par Nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšanu

Rīgā,                                                                                      2018.gada ___. __________

Šis iepirkuma līgums (turpmāk tekstā Līgums) ir noslēgts starp SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, Latvijas Republika, reģistrēta Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40003435328, adrese K. Valdemāra 157, LV 1013, Rīga, Latvija (turpmāk LNMC), valdes locekles Ivetas Blauas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses un "______________", valdes locekļa/les __________ personā, kurš/a darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta par Pusi, abas kopā sauktas par Pusēm, ir noslēguši šo līgumu (turpmāk Līgums) ar šādiem nosacījumiem:

1 LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Līguma priekšmets ir LNMC nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšana atbilstoši piedāvājumam (turpmāk pakalpojumi).

2 LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījusi pēdējā līgumslēdzēja Puse, un ir spēkā līdz 2018. gada ___. __________. Pakalpojuma izpilde sākas no 2018. gada ___. __________. Kalibrēšanas sertifikāti tiek izsniegti ar 2018. gada ___. __________.

- LĪGUMA IZMAKSAS UN MAKSĀJUMU TERMIŅI

3.1 ___________ tiks izmaksāta kopējās izmaksas __________ EUR, kas ietver visus kalibrēšanas izdevumus. PVN maksājumi tiks piemēroti atbilstoši LR un ES normatīvo aktu prasībām un rēķinu izrakstīšanas kārtībai starp Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmumiem.

3.2 LNMC veic maksājumus 14 dienu laikā pēc nacionālo mērvienību etalonu un rēķina saņemšanas no ___________.

- VISPĀRĒJIE ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

Visa komunikācija saistībā ar Līgumu notiek rakstiski uz šādām adresēm:
4.1.	Metroloģija birojs, LNMC, K. Valdemāra 157, LV 1013, Rīga, Latvija. Pasūtītāja kontaktpersona:

Gints Kļaviņš, LNMC Metroloģijas biroja vadītājs 
4.1.	___________ kontaktpersona: _____________________________________.

- LĪGUMA LAUŠANA

5.1 Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, divas kalendārs nedēļas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. Šādā gadījumā Puses vienojas par faktiski paveikto darbu samaksu.

- LĪGUMA IZPILDE

6.1 _________ pilda Līgumu saskaņā ar savu labāko praksi.
6.2 _________ nodrošina, ka visam personālam, kas izpilda šo Līgumu, ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija un pieredze, lai izpildītu uzticēto uzdevumu.

6.3 LNMC nodrošina __________ ar kalibrēšanai nepieciešamajiem nacionālajiem mērvienību etaloniem un dokumentāciju.

- KONFIDENCIALITĀTE

  - Puses apņemas nekādā veidā neizpaust trešajām personām Līguma satura vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī publiski nepieejamu tehniska, komerciāla vai jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tam pieejama līgumsaistību izpildes gaitā. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no savu darbinieku puses un ir savstarpēji mantiski atbildīgas par šī konfidencialitātes noteikuma neievērošanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- NEPĀRVARAMA VARA

8.1 Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem, un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā. Lai attiecīgā Puse tiktu atbrīvota no minētās Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma izpildes šķēršļus. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver šādas ārkārtas situācijas vai notikumus: dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sabiedriskie nemieri, bankroti, karš un kara darbība.

8.2 Pusei, kuras Līgumā paredzēto saistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās ierakstītā vēstulē ar apstiprinājumu par saņemšanu vai līdzvērtīgā veidā jāinformē par to otra Puse un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

- GROZĪJUMI

  - Visas izmaiņas un papildinājumi pie šī Līguma pēc tā parakstīšanas noformējami rakstiski pielikuma veidā, kuru paraksta Pušu pārstāvji un kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu ar parakstīšanas brīdi.

  - Visas domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, iesniedzot otrai pusei rakstisku pretenziju. Ja sarunu ceļā strīdu neizdodas atrisināt, Puses vēršas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Pusēm ir pienākums nedēļas laikā paziņot par savu rekvizītu maiņu: nosaukumu, adresi, bankas rekvizītiem u.t.t., kā arī par izmaiņām pilnvarotās personas pārstāvības tiesībās. Ja kāda no Pusēm nepilda Līgumā noteiktos paziņošanas pienākumus, tā ir atbildīga par zaudējumiem, kas sakarā ar šo pārkāpumu rodas otrai Pusei.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz __(___) lappusēm, ieskaitot visus pielikumus, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- PUŠU PARAKSTI

| __________ | SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” |
| --- | --- |
| Paraksts: | Paraksts: |
| Vārds Uzvārds: _____________ | Vārds Uzvārds: Iveta Blaua |
| Datums: _____________2018. | Datums ______________2018. |
| Rīga | Rīga |

# 4. pielikuma tulkojums angļu valodā

SERVICE AGREEMENT No _____

This Agreement (hereinafter Agreement) is entered into between the Latvian National Metrology Centre, Ltd, Republic of Latvia, registered in the Commercial Registry with the registration number 40003435328, address K. Valdemara 157, LV 1013, Riga, Latvia (hereinafter LNMC), represented by Iveta Blaua, Member of the Board;

and

_____________________________________________________________________; hereinafter separately referred to as a Party and jointly as the Parties, have entered into this Agreement on the following terms and conditions:

1 SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1 The subject of the Agreement is to calibrate National unit standards from LNMC according to offer.

2 DURATION

The Agreement shall enter into force on the date on which it is signed by the last contracting party and is in force until ___________________ 2018.

Execution of the service shall start from __________________ 2018.

Calibration certificates shall be delivered by ________________ 2018.

3 AGREEMENT PRICE AND PAYMENT PERIODS

3.1 ___________ will be paid the total cost of __________ Euros covering all expenses of the service tasks executed. VAT will be additional based on the normal invoicing procedures between European companies.

3.2 Latvian Metrology Bureau will arrange the payment within 14 days after receiving the equipment and the invoice from ___________.

4 GENERAL ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Any communication relating to the Agreement shall be made in writing to the following addresses:

Latvian National Metrology Centre, Ltd (LNMC):

K. Valdemara 157, LV 1013, Riga, Latvia

Contact person: Gints Kļaviņš, Head of Metrology Bureau (LATMB);

Contact person: ___________________________

5 TERMINATION BY EITHER CONTRACTING PARTY

5.1 Either contracting party may, of its own volition, terminate the Agreement by serving complete formal prior notice in two weeks. The Parties will agree on the payment of work done.

6 PERFORMANCE OF THE AGREEMENT

6.1 _________ shall perform the Agreement according to its best practice.

6.2 _________ ensures that any staff performing the Agreement have the professional qualifications and experience required for the execution of the tasks assigned to him.

6.3 SAMC will make available equipment and documentation supporting calibration.

7 CONFIDENTIALITY

7.1 ___________ undertakes to treat in the strictest confidence and not make use of or divulge to third parties any information or documents which are linked to performance of the Agreement. _________ shall continue to be bound by this undertaking after completion of the service.

8 FORCE MAJEURE

8.1 Force majeure shall mean any unforeseeable and exceptional situation or event beyond the control of the contracting parties which prevents either of them from performing any of their obligations under the Agreement, was not due to error or negligence on their part or on the part of a subcontractor, and could not have been avoided by the exercise of due diligence.

8.2 If either contracting party is faced with force majeure, it shall notify the other party without delay by registered letter with acknowledgment of receipt or equivalent, stating the nature, likely duration and foreseeable effects.

9 AMENDMENTS

Any amendment to the Agreement shall be the subject of a written agreement concluded by the contracting parties.

The present Agreement is issued in duplicate in English.

SIGNATURES

| For __________ | Latvian National Metrology Centre, Ltd |
| --- | --- |
| Signature: | Signature: |
| Name: _____________ | Name: Iveta Blaua |
| Date: _____________2018 | Date: ______________2018 |
| Done in _______ | Done in Riga |

Pielikums Nr.5

Iepirkuma nolikumam,

identifikācijas Nr. LNMC_2018_2

# PROJEKTS

Kalibrēšanas darbu

Pieņemšanas - nodošanas akts

Šis akts tiek sastādīts starp SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, Latvijas Republika, reģistrēta Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40003435328, adrese K. Valdemāra 157, LV 1013, Rīga, Latvija (turpmāk LMNC), valdes locekles Ivetas Blauas personā no vienas puses, un ___________________ (turpmāk tekstā __________), kas reģistrēta ____________________________ ar reģistrācijas numuru ________________, adrese __________________________, ko pārstāv _______________, no otras puses,

Atzīstot, ka __________ veikusi LNMC nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšanu saskaņā ar piedāvājumu, kas ietverts līgumā  Nr _______

Pusēm nav iebildumu vienam pret otru par veikto pakalpojumu.

Akts ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā.

| ____________________________ | SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” |
| --- | --- |
| Paraksts: | Paraksts: |
| Vārds Uzvārds: _____________ | Vārds Uzvārds: Iveta Blaua |
| Datums: _____________2018. | Datums ______________2018. |
| Rīga | Rīga |

# 5. pielikuma tulkojums angļu valodā

DEED OF CONVEYANCE

This deed of conveyance is made between the Latvian National Metrology Centre, Ltd, Republic of Latvia, registered in the Commercial Registry with the registration number 40003435328, address K. Valdemara 157, LV 1013, Riga, Latvia (hereinafter LNMC), represented by Iveta Blaua, Member of the Board of the One Part, and ___________________ (hereinafter __________), registered in the ____________________________ with the registration number ________________, address __________________________, represented by _______________, of the Other Part,

Declaring that __________ has performed the calibration of National units standards from LNMC according to offer as described in SERVICE AGREEMENT No ___________.

The Parties have no objections to each other concerning the service performed.

This deed of conveyance is issued in duplicate in English.

SIGNATURES

| For _________________________ | Latvian National Metrology Centre, Ltd |
| --- | --- |
| Signature: | Signature: |
| Name: ___________ | Name: Iveta Blaua |
| Date: ______________2018 | Date: ______________2018 |
| Done in ___________ | Done in Rīga |